道路升级疑问

- 图纸上有标明红绿灯，但清单没有项目，是否漏项。

本次仅敷设红绿灯电源线

- 图纸上标注的种植鸭脚木是否包括草皮，图纸有标注草皮，但清单没有此项。

按图施工，种植鸭脚木

3、车道线是否包含红绿灯位置的斑马线。

包含斑马线

4、图纸标明的波打线，清单里广场砖分项是否包含波打线分项。

波打线材质规格同广场砖，仅颜色不同，工程量按广场砖算量。